Název projektu: 	Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo:	CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Příloha 1 – specifikace souboru zabezpečovací techniky

V tabulce uvádějte typ nabízeného zboží včetně výčtu parametrů tak, aby bylo zcela zřejmé splnění uvedených minimálních požadavků na jednotlivé komponenty výukového systému. Cena jednoho kusu žádné z nabízených komponent nesmí přesáhnout 40 000 Kč včetně DPH (tj. 33 058 Kč bez DPH).

| Minimální parametry | Nabízené parametry | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 ks EPS požární zabezpečovací ústředna Ústředna analogová 1kruhová, min. 100 adres, možnost rozšíření na 256 adres. Obsahuje desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafický displej, prostor na 2 aku 12V/12Ah, možnost připojení PC a možnost dalšího rozšiřování systému.; 1; MHU 115/A; 29800. Certifikována pro použití v ČR |  |  |
| Příslušenství k požární ústředně Nabízené příslušenství musí spolupracovat s výše uvedenou požární ústřednou. |  |  |
| 1x Jednotka adresovací pro připojení konvenčních hlásičů |  |  |
| 1x Vstupní prvek čtyřnásobný v krabici, 4xIN, v krabici |  |  |
| 1x Siréna 9-28Vss, min.100dB, IP65, vysoká patice, barva červená |  |  |
| 1x Siréna 9-28Vss, 94dB, IP54, plochá, nízká, kulatá |  |  |
| 1x Maják 9-60Vss, IP65, 1Hz, -25 až 70°C, červený |  |  |
| 1x Modul reléový pro 2x relé |  |  |
| 1x Siréna venkovní s adresovatelným modulem, bez akumulátoru |  |  |
| 3x Hlásič kouře ionizační, interaktivní |  |  |
| 3x Hlásič kouře optický, adresovatelný |  |  |
| 3x Hlásič kouře interaktivní |  |  |
| 3x Hlásič multisenzorový, interaktivní |  |  |
| 15x Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče |  |  |
| 3x Hlásič tlačítkový, adresovatelný |  |  |
| 1x Hlásič tlačítkový adresovatelný - IP65 |  |  |
| 2x Hlásič teplot interaktivní, (45-90°C) |  |  |

Celková cena sestavy bez DPH v Kč:

Celková cena sestavy včetně DPH v Kč (bude předmětem hodnocení):

Uchazeč:

Datum:				Podpis oprávněné osoby uchazeče

razítko