Název projektu: 	Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo:	CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Příloha 1c – specifikace zakázky

Část 3, vybavení pěti žákovských pracovišť pro výuku inteligentní elektroinstalace

Pracoviště jednoho žáka musí být schopno komunikovat s dalšími čtyřmi pracovišti navzájem. Systém má vstupy a výstupy pro měření a regulaci jednotlivých veličin dle dále uvedeného seznamu. K ovládání slouží dotyková jednotka. Jednotlivé komponenty inteligentní elektroinstalace jsou propojeny sběrnicí z kabelu s kroucenými páry. Ta umožňuje jednoduché projektování a návrh funkcí systému.

Inteligentní instalace – celkový seznam komponent pro všech 5 pracovišť:

- centrální jednotka 				3ks

- externí master sběrnice  			3ks

- oddělovač sběrnice od napájecího zdroje 	3ks

- dvoukanálový spínací aktor – na lištu 		3ks

- dvoukanálový spínací aktor – do krabice 	5ks

- stmívač ovládaný tlačítky			3ks

- čtyřkanálový spínací aktor  			4ks

- jednotka binárních vstupů 			5ks

- jednotka teplotních vstupů			1ks

- multifunkční jednotka 				3ks

- pokojový termoregulátor 			2ks

- ovládací dotyková jednotka			3ks

- detektor pohybu osob (úhel 120°)		2ks

- detektor kouře 					2ks

- ovladač termohlavic 				5ks

- multifunkční ovladač teploty 			5ks

- univerzální vysílací modul 			2ks

- aktor s analogovým výstupem 			2ks

- ovladač žaluzii					1ks

- čtyřpólové tlačítko 				5ks

- pohybový detektor (úhel 180°, automatická kalibrace senzoru)	1ks

Cenová nabídka  - část 3, vybavení pěti žákovských pracovišť pro výuku  					inteligentní elektroinstalace

Předmětem zakázky je dodávka souboru vybavení dle výše uvedené specifikace včetně dopravy na místo plnění.

| Celková cena souboru pro 5 pracovišť včetně dopravy bez DPH: | Kč |
| --- | --- |
| DPH: | Kč |
| Celková cena dílčí zakázky včetně DPH (bude předmětem hodnocení): | Kč |
| Prohlašuji, že nabízené řešení dle této cenové nabídky bezezbytku splňuje minimální požadavky podle výše uvedené specifikace. Tuto skutečnost dokládám položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí cenové nabídky. Datum: Razítko a podpis odpovědné osoby uchazeče: |  |