Název projektu: 	Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo:	CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Příloha 1b – specifikace souboru nářadí pro výuku silnoproudu

Předmětem zakázky je 10 sad nářadí pro žáky pro výuku oboru Elektrikář pro silnoproud. Nářadí musí splňovat požadavky na bezpečnost, jakost a trvanlivost při každodenním intenzivním používání. Izolační napětí min. 1000V, u řezných a štípacích nástrojů minimální tvrdost břitů HRC 62. Nesplnění kteréhokoliv z těchto požadavků povede k vyřazení nabídky z hodnocení.

V tabulce uvádějte typ nabízeného zboží včetně výčtu parametrů tak, aby bylo zcela zřejmé splnění uvedených minimálních parametrů.

| Minimální parametry | Nabízené parametry | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 10 ks Zkoušečka napětí - 12 – 750V AC/DC - připojení zátěže - jednopólové měření fáze |  |  |
| 10 ks Kleště kombinační - chromované, izolované - délka 180mm - boční štípačky |  |  |
| 10 ks Kleště s kulatými čelistmi - chromované, izolované - délka 180mm - krátké čelisti |  |  |
| 10 ks Kleště štípací - chromované, izolované - délka 180mm - boční čelisti |  |  |
| 10 ks Kleště s plochými čelistmi - chromované, izolované - délka 180mm - krátké čelisti |  |  |
| 10 ks Kleště oválně špičaté čelisti se stranovými štípačkami - chromované, izolované - délka 180mm |  |  |
| 10 ks Kleště siko - chromované, izolované - délka 250mm |  |  |
| Křížový šroubovák 10 ks velikost 0 10 ks velikost 1 10 ks velikost 2 |  |  |
| Plochý šroubovák 10 ks velikost 2,5x0,4 10 ks velikost 4x0,8 10 ks velikost 5,5x1 10 ks velikost 8x1,2 |  |  |
| 10 ks Nůž elektrikářský čtyřdílný - umělohmotná střenka |  |  |
| 10 ks Nůž univerzální odplášťovací - nůž kabelový s čepelí s háčkem |  |  |
| 10 ks Kleště na odizolování vodičů izolované - 0,5 – 6mm2 + štípání drátů |  |  |
| 10 ks Brašna kožená na nářadí s řemenem přes rameno rozměry (tolerance ± 15 mm) - š - 150mm - v - 280mm - d - 430mm |  |  |

Celková cena bez DPH v Kč

Celková cena včetně DPH v Kč

(max. 115 555,- Kč, bude předmětem hodnocení):

Uchazeč:

Datum:				Podpis oprávněné osoby uchazeče

razítko