# Tematické okruhy pro opakování k závěrečným zkouškám SE3, ME3

1. Elektrotechnické značky, schéma zapojení, prováděcí schéma, montážní schéma, přehledový plán

Číselné značení přístrojů, návrh podružného rozvaděče, montážní schéma spínačové kombinace

6+6 , 6+7+6.

2. Výpočty vedení – úbytek napětí na vedení, průřez vedení, průměr vodiče, trojúhelník výkonů, soudobost

3. Impedance smyčky – měření, výpočet, impedance poruchové smyčky

4. Instalační zony  - vnitřní rozvody, sprchový kout, umývací prostor

5.Kabely. vodiče – značení kabelů, uložení kabelů

6. Řazení odporů – seriové, paralelní, seriovo-paralelní

- výpočet zatíženého a nezatíženého děliče

7. Elektrické stroje –točivé – asynchronní motory – svorkovnice, měření izolačního odporu

-  reverzace, reverz s dojezdem do krajních poloh

-  výpočet – výkon, proud, skluz

-  netočivé – transformátory – výpočet jednofázového transformátoru

8. Normy v elektrotechnice – rozdělení napětí, rozdělení prostor, rozdělení látek podle hořlavosti

- IP krytí el. Přístrojů

- odpojovací doby v sítích TN

- průřezy a jištění  dle ČSN 332130 ed.3

9. Měření – indukčnosti a kapacity ohmovou metodou

- indukčnosti vinutí motoru a transformátoru

-  proudovým  a napěťovým transformátorem

- wattmetrem na 1F a 3F

-  Wheastonovým můstkem – výpočet rovnováhy

- výpočet bočníku a předřadného odporu

10. Proudový chránič – zapojení do obvodu 1F a 3F, značení, princi funkce

Jistič – popis svorek, princip funkce, značení

11. Elektroměrový a podružný rozvaděč – 1F a 3F, HDO, svorky osazení, umístění

12. Reverzace asynchronního 3F motoru s doběhem do koncových poloh

13. Přepínač Y/D ovládaný tlačítky NO

14. Měření izolačního odporu motoru

15. Měření odporu impedanční smyčky

16. Reverzace asynchronního motoru s blobováním okamžitého zpětného běhu

18.  Bytová instalace – zásuvkové, světelné okruhy, zapojení spínačové kombinace č.1, č.5, č.6+6,

č. 6+7+6

19. Stykačové kombinace – reverzace, reverz s koncovými spínači, reverz s blokováním okamžitého rozběhu

30. Praktické měření izolačního odporu a impedance izolační smyčky

31. Pojistky, jističe, chrániče, transily, tyristory, triaky

32. Polovodiče s jedním přechodem, druhy usměrňovačů

33. Využití elektrické energie pro světlo a ohřev

34. Ochrana před bleskem – hromosvody, zemniče

Ochrana el zařízení proti přepětí

35. Spínače rozdělení podle řazení kontaktů

36.  Relé, stykače – rozdělení, značení kontaktů

37. Asynchronní stroje –  druhy, hlavní části, rozběh, reverzace, regulace, zapojení, 3F motor na 1F

síti, 1F stroje

38.   Transformátory – druhy, zapojení, hodinový úhel, převod transformátoru, měřící transformátory

39.  Základní zákony elektrotechniky – Ohmův, Kirchhoffovy zákony, Výpočet odporu, rezistivita,

závislost odporu na teplotě, kapacita, indukčnost, reaktance, impedance

40.  Měření elektrických veličin – U,I,P,R,Q,S,C,L

41. Elektrárny – rozdělení, druhy, alternativní zdroje

42. Bytové instalace – zony, instalace v koupelnách

43. Elektrické sítě -  rozdělení podle – druhu

- napětí

- způsobu uzemnění    ( TNC, TNS )

45. Bezpečnostní předpisy – 5 pravidel bezpečnosti práce na el. zařízeních

- příkaz B

- značky

46. Rozvaděče – ER, PR, HDS – umístění, osazení